Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Управа за заштиту биља Омладинских бригада 1, Нови Београд Број: 404-02-262/2019-11 Датум: 10.05.2019. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, спроводи поступак набавке клима уређаја.

Чланом 39, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.), прописано је да на набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара без ПДВ-а, Наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Предмет јавне набавке је испорука и монтажа инвертер клима уређаја капацитета 12000 Btu са могућношћу хлађења и грејања, са урачунатом уградњом, за потребе Одељењa за здравље биља и биљни карантин, Управе за заштиту биља.

Техничке карактеристике:

- Капацитет климе - 12000 BTU односно минимум 3.5kW

- Тип - Сплит систем

- Енергетска класа (хлађење/грејање) - минимум A+/A+

- Врста - Инвертер

- Поседовање јонизатора

Количина: 1 комад

Добављач је обавезан да обезбеди испоруку и уградњу клима уређаја на захтеваној адреси. Трошкови испоруке и уградње клима урђаја морају бити урачунати у коначну цену клима уређаја.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте најнижа понуђена цена. Уколико два понуђача понуде исту цену уговор ће се доделити понуђачу који својом понудом понуди краћи рок испоруке.

Рок за подношење понуде је 15.05.2019. године до 15:30 сати.

Понуђач подноси понуду на приложеном обрасцу понуде, путем електронске поште на адресу: ivana.nikolic@minpolј.gov.rs  у ком случају понуда мора бити скенирана, са потписом и печатом овлашћеног лица Понуђача.

Понуђач коме буде додељен уговор у предметној набавци, приликом потписивања уговора обавезан је да достави оригинал понуде.

Оцена и рангирање понуда врши се на основу утврђеног критеријума, а у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број 110-00-80/2017-15 од 24.11.2017. године, сачињава се извештај који садржи све основне податке о понуђачима, понуђеним ценама и другим траженим елементима понуде (цене, рокови, услови и начин плаћања, и сл.) и предлогом за закључење предметног уговора са најповољнијим понуђачем.

У складу са чланом 39. став 6 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.) наручилац може уместо закључења уговора најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу. У овом поступку не доноси се посебна одлука о додели уговора, већ се уговор/наруџбеница закључује на основу извештаја.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

404-02-262/2019-11

| ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

| Место и датум: ____________________ М.П. | Овлашћено лице Понуђача: ___________________________ |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

404-02-262/2019-11

Број понуде и датум: ________________________________________

На основу  позива за прикупљање понуда у поступку набавке клима уређаја, дајемо следећу понуду:

1. ЦЕНА: Навести цене без ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом, искључиво у динарима за климе величине 12000 Btu:

| ВРСТА | ЦЕНА без ПДВ-а | ПДВ (%) | ЦЕНА са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3=1*2 |
| Испорука и монтажа инвертер клима уређаја капацитета 12000 Btu са могућношћу хлађења и грејања, са урачунатом уградњом |  |  |  |

2. Рок плаћања рачуна:  ...................................дана  (не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, a у складу са чл. 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12) рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана).

3. Рок испоруке:..........................................дана (максимум 15 дана од дана пријема писменог захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца.)

Напомене:

- Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, уз понуду доставља потврду потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом.

| Место и датум: ____________________ М.П. | Овлашћено лице Понуђача: ___________________________ |
| --- | --- |